## Зач. д. 5
Предложения
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2025 г. , которые возможно проводить в многоквартирном доме по адресу:
1-й Зачатьевский пер. д. 5, находящемся в управлении ООО "СМАРТ ЦЕНТР"
Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности установлены в отношении систем отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения, дверных и
и оконных конструкций, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.
Внимание! Управляющая компания ООО "СМАРТ ЦЕНТР" в соответствии с требованием статьи 12 ч. 7 ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" от 23.11.2009 г. за № 261-ФЗ
разработало предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. Решение о выборе мероприятий и источниках их финанси-
рования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст.ст. 44 - 48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо представить
управляющей компангии для выполнения работ по выбранным мероприятиям.
№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий
I. Перечень основных обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме на основании установленного перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, установленного органом государственной власти субъектов Российской Федерации.
Система отопления
1 | Повышение надёжности процесса циркуляции теплоносителя в системе | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Автоматические воздухоотводчики - 50 шт. на технических этажах секций 5-8 "А", "Б" и Центральной секции. | Управляющая организация | 50 шт. 25 000 р. | до 20 % | 48 мес.
2) Снижение коррозии стальных труб системы отопления
2 | Промывка теплообменников (18 шт.) станций системы отопления на ЦТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | Промывка пластинчатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налёта и ржавчины | Управляющая организация | 1 шт. - 7500 р. | до 25 % | 36 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
Система горячего и холодного водоснабжения
3 | Промывка теплообменников (10 шт.) станций системы ГВС циркуляции на ЦТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | Промывка пластинчатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налёта и ржавчины | Управляющая организация | 1 шт. - 7500 р. | до 25 % | 24 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС
Система электроснабжения
1 | Фотореле для подачи сигнала на включение (отключение) освещения на лестницах эвакуационных выходов и наружненго освещения дома | 1) Экономия электроэнергии; | Фотореле ФР -600 ( 20 штук) | Управляющая организация | 28 000 рублей | до 20 % | 12 мес.
2) Снижение перегрева электрооборудования ЩО, ВРУ, ГРЩ
6 | Замена люминисцентных электроламп в местах общего пользования паркинга на энергоэффективные светодиодные электролампы, по мере их выхода из строя | 1) Экономия электроэнергии; | светодиодные лампы (3 шт. в месяц) | Управляющая организация | 1 шт. 120 р. | до 5 % | 12 мес.
2) Улучшение качества освещения
7 | Замена светильников с люминисцентными электролампами на светодиодные светильники в паркинге | 1) Экономия электроэнергии; | светильники светодиодные (ориетнировочно около 50 шт.) | Управляющая организация | 1 шт. 1 700 р. | до 30 % | 12 мес.
2) Улучшение качества освещения
II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система горячего и холодного водоснабжения
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
8 | Замена (модернизация) трубопроводов и арматуры системы ГВС от сборного коллектора до вводного крана квартиры на секциях 2 "Б", 6-7 "А", 7 "Б" | 1. Увеличение срока эксплуатации трубопроводов и арматуры. | Трубы из молекулярно сшитого полиэтилена - 200 метров и фитинги к ним | Управляющая организация | 1 п.м. труб. - 1 200 р. | до 20 % | 36 мес.
2. Снижение утечек воды.
3. Снижением числа аварий.
|  | 4. Рациональное использование воды. |  |  | фитинги 1 шт. - 1 500 р.
5. Экономия потребления воды в системе ГВС
9 | Замена металлического трубопровода стояка ГВС 4 зоны Центральной Секции на трубу РЕЙХАУ | Увеличение срока эксплуатации трубопроводов, снижение утечек воды, снижение числа аварий | Трубы из сшитого полипропилена -450 метров и фитинги к ним | Управляющая организация | 1 п. м - 3550р., | до 20 % | 12 мес.
Система электроснабжения
11 | Замена светильников с люминисцентными электролампами в местах общего пользования, на лестничных клетках секций жилого комплекса | 1) Экономия электроэнергии; | светильники светодиодные с датчиком движения | Управляющая организация | 1 шт. 800 р. | до 45 % | 12 мес.
2) Улучшение качества освещения
Администрация ООО"СМАРТ СЕВЕР ЗАПАД"
2 | Замена люминисцентных электроламп в местах общего пользования и в паркинге на энергосберигающие электролампы по мере их выхода из строя | 1) Экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Светодиодные лампы | Управляющая организация | 1 шт. 450 р. | до 30 % | 12 мес.
Система отопления
3 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Термоизоляция "Энергофлекс", 80 м.п. | Управляющая организация | 18 000 рублей | до 2 % | 12 мес.
2) Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя
3 | Промывка теплообменников системы отопления в ИТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывка пластичатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налета и ржавчины, 4 штуки | Управляющая организация | 72 000 рублей | до 1-3 % | 12 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
Система холодного и горячего водоснабжения
4 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Термоизоляция "Энергофлекс", 60 м.п. | Управляющая организация | 10 000 рублей | до 2 % | 12 мес.
2) Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя
5 | Промывка теплообменников системы ГВС в ИТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывка пластичатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налета и ржавчины, 2 штуки | Управляющая организация | 36 000 рублей | до 1-3 % | 12 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС
II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система отопления
5 | Промывка стояков и трубопроводов системы отопления | Увеличение сроков эксплутации трубопроводов, снижение утечек воды | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам отопления, 1053 м.п. | Управляющая организация | 160 000 рублей | до 5 % | 60 мес.
Система холодного и горячего водоснабжения
6 | Замена/ремонт участков трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | 25-100 - 30 м.п. | Управляющая организация | 80 000 рублей | до 5 % | 12 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС
8 | Промывка стояков и трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам системы ГВС, 860 м.п. | Управляющая организация | 86 000 рублей | до 1-3 % | 60 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС
7 | Замена/ремонт участков трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Труба стальная Ду 15-200 - 20 м.п. | Управляющая организация | 22 000 руб. | до 5 % | 12 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС
8 | Промывка стояков и трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам системы ГВС | Управляющая организация | 1 м.п.труб - 100 руб./м Всего - 860 м | до 1-3 % | 12 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС

## Мол. д. 2
Предложения
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2025 г. , которые возможно проводить в многоквартирном доме по адресу:
Молочный пер. д. 2, находящемся в управлении ООО "СМАРТ ЦЕНТР"
Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности установлены в отношении систем отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения, дверных и
и оконных конструкций, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.
Внимание! Управляющая компания ООО "СМАРТ ЦЕНТР" в соответствии с требованием статьи 12 ч. 7 ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" от 23.11.2009 г. за № 261-ФЗ
разработало предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. Решение о выборе мероприятий и источниках их финанси-
рования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст.ст. 44 - 48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо представить
управляющей компангии для выполнения работ по выбранным мероприятиям.
№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий
I. Перечень основных обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме на основании установленного перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, установленного органом государственной власти субъектов Российской Федерации.
Система отопления
1 | Повышение надёжности процесса циркуляции теплоносителя в системе | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Автоматические воздухоотводчики - 50 шт. на технических этажах секций 5-8 "А", "Б" и Центральной секции. | Управляющая организация | 50 шт. 25 000 р. | до 20 % | 48 мес.
2) Снижение коррозии стальных труб системы отопления
2 | Промывка теплообменников (18 шт.) станций системы отопления на ЦТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | Промывка пластинчатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налёта и ржавчины | Управляющая организация | 1 шт. - 7500 р. | до 25 % | 36 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
Система горячего и холодного водоснабжения
3 | Промывка теплообменников (10 шт.) станций системы ГВС циркуляции на ЦТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | Промывка пластинчатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налёта и ржавчины | Управляющая организация | 1 шт. - 7500 р. | до 25 % | 24 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС
Система электроснабжения
1 | Установка фотореле для подачи сигнала на включение (отключение) освещения на лестницах эвакуационных выходов и наружненго освещения дома | 1) Экономия электроэнергии; | Фотореле ФР -600 ( 6 штук) | Управляющая организация | 1 шт. -2500 рублей | до 20 % | 12 мес.
2) Снижение перегрева электрооборудования ЩО, ВРУ, ГРЩ
6 | Замена люминисцентных электроламп в местах общего пользования паркинга на энергоэффективные светодиодные электролампы, по мере их выхода из строя | 1) Экономия электроэнергии; | светодиодные лампы (3 шт. в месяц) | Управляющая организация | 1 шт. 120 р. | до 5 % | 12 мес.
2) Улучшение качества освещения
7 | Замена светильников с люминисцентными электролампами на светодиодные светильники в паркинге | 1) Экономия электроэнергии; | светильники светодиодные (ориетнировочно около 50 шт.) | Управляющая организация | 1 шт. 1 700 р. | до 30 % | 12 мес.
2) Улучшение качества освещения
II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система горячего и холодного водоснабжения
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
8 | Замена (модернизация) трубопроводов и арматуры системы ГВС от сборного коллектора до вводного крана квартиры на секциях 2 "Б", 6-7 "А", 7 "Б" | 1. Увеличение срока эксплуатации трубопроводов и арматуры. | Трубы из молекулярно сшитого полиэтилена - 200 метров и фитинги к ним | Управляющая организация | 1 п.м. труб. - 1 200 р. | до 20 % | 36 мес.
2. Снижение утечек воды.
3. Снижением числа аварий.
|  | 4. Рациональное использование воды. |  |  | фитинги 1 шт. - 1 500 р.
5. Экономия потребления воды в системе ГВС
9 | Замена металлического трубопровода стояка ГВС 4 зоны Центральной Секции на трубу РЕЙХАУ | Увеличение срока эксплуатации трубопроводов, снижение утечек воды, снижение числа аварий | Трубы из сшитого полипропилена -450 метров и фитинги к ним | Управляющая организация | 1 п. м - 3550р., | до 20 % | 12 мес.
Система электроснабжения
11 | Замена светильников с люминисцентными электролампами в местах общего пользования, на лестничных клетках секций жилого комплекса | 1) Экономия электроэнергии; | светильники светодиодные с датчиком движения | Управляющая организация | 1 шт. 800 р. | до 45 % | 12 мес.
2) Улучшение качества освещения
Администрация ООО"СМАРТ СЕВЕР ЗАПАД"
2 | Замена люминисцентных электроламп в местах общего пользования и в паркинге на энергосберигающие электролампы по мере их выхода из строя | 1) Экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Светодиодные лампы | Управляющая организация | 1 шт. 450 р. | до 30 % | 12 мес.
Система отопления
3 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Термоизоляция "Энергофлекс", 80 м.п. | Управляющая организация | 28 000 рублей | до 2 % | 12 мес.
2) Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя
3 | Промывка теплообменников системы отопления в ИТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывка пластичатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налета и ржавчины, 4 штуки | Управляющая организация | 72 000 рублей | до 1-3 % | 12 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
Система холодного и горячего водоснабжения
4 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Термоизоляция "Энергофлекс", 60 м.п. | Управляющая организация | 14 000 рублей | до 2 % | 12 мес.
2) Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя
5 | Промывка теплообменников системы ГВС в ИТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывка пластичатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налета и ржавчины, 2 штуки | Управляющая организация | 36 000 рублей | до 1-3 % | 12 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС
II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система отопления
5 | Промывка стояков и трубопроводов системы отопления | Увеличение сроков эксплутации трубопроводов, снижение утечек воды | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам отопления, 1053 м.п. | Управляющая организация | 240 000 рублей | до 5 % | 60 мес.
Система холодного и горячего водоснабжения
6 | Замена/ремонт участков трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | 25-100 - 30 м.п. | Управляющая организация | 80 000 рублей | до 5 % | 12 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС
8 | Промывка стояков и трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам системы ГВС, 860 м.п. | Управляющая организация | 86 000 рублей | до 1-3 % | 60 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС
7 | Замена/ремонт участков трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Труба стальная Ду 15-200 - 20 м.п. | Управляющая организация | 22 000 руб. | до 5 % | 12 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС
8 | Промывка стояков и трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам системы ГВС | Управляющая организация | 1 м.п.труб - 100 руб./м Всего - 860 м | до 1-3 % | 12 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС

## Преч. д. 5
Предложения
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2025 г. , которые возможно проводить в многоквартирном доме по адресу:
Пречистенская наб. д. 5, находящемся в управлении ООО "СМАРТ ЦЕНТР"
Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности установлены в отношении систем отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения, дверных и
и оконных конструкций, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.
Внимание! Управляющая компания ООО "СМАРТ ЦЕНТР" в соответствии с требованием статьи 12 ч. 7 ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" от 23.11.2009 г. за № 261-ФЗ
разработало предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. Решение о выборе мероприятий и источниках их финанси-
рования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст.ст. 44 - 48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо представить
управляющей компангии для выполнения работ по выбранным мероприятиям.
№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий
I. Перечень основных обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме на основании установленного перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, установленного органом государственной власти субъектов Российской Федерации.
Система отопления
1 | Повышение надёжности процесса циркуляции теплоносителя в системе | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Автоматические воздухоотводчики - 50 шт. на технических этажах секций 5-8 "А", "Б" и Центральной секции. | Управляющая организация | 50 шт. 25 000 р. | до 20 % | 48 мес.
2) Снижение коррозии стальных труб системы отопления
2 | Промывка теплообменников (18 шт.) станций системы отопления на ЦТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | Промывка пластинчатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налёта и ржавчины | Управляющая организация | 1 шт. - 7500 р. | до 25 % | 36 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
Система горячего и холодного водоснабжения
3 | Промывка теплообменников (10 шт.) станций системы ГВС циркуляции на ЦТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | Промывка пластинчатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налёта и ржавчины | Управляющая организация | 1 шт. - 7500 р. | до 25 % | 24 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС
Система электроснабжения
1 | Фотореле для подачи сигнала на включение (отключение) освещения на лестницах эвакуационных выходов и наружненго освещения дома | 1) Экономия электроэнергии; | Фотореле ФР -600 ( 20 штук) | Управляющая организация | 28 000 рублей | до 20 % | 12 мес.
2) Снижение перегрева электрооборудования ЩО, ВРУ, ГРЩ
6 | Замена люминисцентных электроламп в местах общего пользования паркинга на энергоэффективные светодиодные электролампы, по мере их выхода из строя | 1) Экономия электроэнергии; | светодиодные лампы (3 шт. в месяц) | Управляющая организация | 1 шт. 120 р. | до 5 % | 12 мес.
2) Улучшение качества освещения
7 | Замена светильников с люминисцентными электролампами на светодиодные светильники в паркинге | 1) Экономия электроэнергии; | светильники светодиодные (ориетнировочно около 50 шт.) | Управляющая организация | 1 шт. 1 700 р. | до 30 % | 12 мес.
2) Улучшение качества освещения
II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система горячего и холодного водоснабжения
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
8 | Замена (модернизация) трубопроводов и арматуры системы ГВС от сборного коллектора до вводного крана квартиры на секциях 2 "Б", 6-7 "А", 7 "Б" | 1. Увеличение срока эксплуатации трубопроводов и арматуры. | Трубы из молекулярно сшитого полиэтилена - 200 метров и фитинги к ним | Управляющая организация | 1 п.м. труб. - 1 200 р. | до 20 % | 36 мес.
2. Снижение утечек воды.
3. Снижением числа аварий.
|  | 4. Рациональное использование воды. |  |  | фитинги 1 шт. - 1 500 р.
5. Экономия потребления воды в системе ГВС
9 | Замена металлического трубопровода стояка ГВС 4 зоны Центральной Секции на трубу РЕЙХАУ | Увеличение срока эксплуатации трубопроводов, снижение утечек воды, снижение числа аварий | Трубы из сшитого полипропилена -450 метров и фитинги к ним | Управляющая организация | 1 п. м - 3550р., | до 20 % | 12 мес.
Система электроснабжения
11 | Замена светильников с люминисцентными электролампами в местах общего пользования, на лестничных клетках секций жилого комплекса | 1) Экономия электроэнергии; | светильники светодиодные с датчиком движения | Управляющая организация | 1 шт. 800 р. | до 45 % | 12 мес.
2) Улучшение качества освещения
Администрация ООО"СМАРТ СЕВЕР ЗАПАД"
2 | Замена люминисцентных электроламп в местах общего пользования и в паркинге на энергосберигающие электролампы по мере их выхода из строя | 1) Экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Светодиодные лампы | Управляющая организация | 1 шт. 450 р. | до 30 % | 12 мес.
Система отопления
3 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Термоизоляция "Энергофлекс", 80 м.п. | Управляющая организация | 18 000 рублей | до 2 % | 12 мес.
2) Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя
3 | Промывка теплообменников системы отопления в ИТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывка пластичатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налета и ржавчины, 4 штуки | Управляющая организация | 72 000 рублей | до 1-3 % | 12 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
Система холодного и горячего водоснабжения
4 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Термоизоляция "Энергофлекс", 60 м.п. | Управляющая организация | 10 000 рублей | до 2 % | 12 мес.
2) Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя
5 | Промывка теплообменников системы ГВС в ИТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывка пластичатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налета и ржавчины, 2 штуки | Управляющая организация | 36 000 рублей | до 1-3 % | 12 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС
II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система отопления
6 | Промывка стояков и трубопроводов системы отопления | Увеличение сроков эксплутации трубопроводов, снижение утечек воды | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам отопления, 1053 м.п. | Управляющая организация | 160 000 рублей | до 5 % | 60 мес.
Система холодного и горячего водоснабжения
7 | Замена/ремонт участков трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | 25-100 - 30 м.п. | Управляющая организация | 80 000 рублей | до 5 % | 12 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС
8 | Промывка стояков и трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам системы ГВС, 860 м.п. | Управляющая организация | 86 000 рублей | до 1-3 % | 60 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС
7 | Замена/ремонт участков трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Труба стальная Ду 15-200 - 20 м.п. | Управляющая организация | 22 000 руб. | до 5 % | 12 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС
8 | Промывка стояков и трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам системы ГВС | Управляющая организация | 1 м.п.труб - 100 руб./м Всего - 860 м | до 1-3 % | 12 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС

## Филипп. д. 8
Предложения
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2025 г. , которые возможно проводить в многоквартирном доме по адресу:
Филипповский пер. д. 8 стр. 1, находящемся в управлении ООО "СМАРТ ЦЕНТР"
Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности установлены в отношении систем отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения, дверных и
и оконных конструкций, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.
Внимание! Управляющая компания ООО "СМАРТ ЦЕНТР" в соответствии с требованием статьи 12 ч. 7 ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" от 23.11.2009 г. за № 261-ФЗ
разработало предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. Решение о выборе мероприятий и источниках их финанси-
рования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст.ст. 44 - 48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо представить
управляющей компангии для выполнения работ по выбранным мероприятиям.
№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий
I. Перечень основных обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме на основании установленного перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, установленного органом государственной власти субъектов Российской Федерации.
Система отопления
1 | Повышение надёжности процесса циркуляции теплоносителя в системе | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Автоматические воздухоотводчики - 50 шт. на технических этажах секций 5-8 "А", "Б" и Центральной секции. | Управляющая организация | 50 шт. 25 000 р. | до 20 % | 48 мес.
2) Снижение коррозии стальных труб системы отопления
2 | Промывка теплообменников (18 шт.) станций системы отопления на ЦТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | Промывка пластинчатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налёта и ржавчины | Управляющая организация | 1 шт. - 7500 р. | до 25 % | 36 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
Система горячего и холодного водоснабжения
3 | Промывка теплообменников (10 шт.) станций системы ГВС циркуляции на ЦТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии; | Промывка пластинчатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налёта и ржавчины | Управляющая организация | 1 шт. - 7500 р. | до 25 % | 24 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС
Система электроснабжения
1 | Фотореле для подачи сигнала на включение (отключение) освещения на лестницах эвакуационных выходов и наружненго освещения дома | 1) Экономия электроэнергии; | Фотореле ФР -600 ( 10 штук) | Управляющая организация | 12 000 рублей | до 20 % | 12 мес.
2) Снижение перегрева электрооборудования ЩО, ВРУ, ГРЩ
6 | Замена люминисцентных электроламп в местах общего пользования паркинга на энергоэффективные светодиодные электролампы, по мере их выхода из строя | 1) Экономия электроэнергии; | светодиодные лампы (3 шт. в месяц) | Управляющая организация | 1 шт. 120 р. | до 5 % | 12 мес.
2) Улучшение качества освещения
7 | Замена светильников с люминисцентными электролампами на светодиодные светильники в паркинге | 1) Экономия электроэнергии; | светильники светодиодные (ориетнировочно около 50 шт.) | Управляющая организация | 1 шт. 1 700 р. | до 30 % | 12 мес.
2) Улучшение качества освещения
II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система горячего и холодного водоснабжения
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
8 | Замена (модернизация) трубопроводов и арматуры системы ГВС от сборного коллектора до вводного крана квартиры на секциях 2 "Б", 6-7 "А", 7 "Б" | 1. Увеличение срока эксплуатации трубопроводов и арматуры. | Трубы из молекулярно сшитого полиэтилена - 200 метров и фитинги к ним | Управляющая организация | 1 п.м. труб. - 1 200 р. | до 20 % | 36 мес.
2. Снижение утечек воды.
3. Снижением числа аварий.
|  | 4. Рациональное использование воды. |  |  | фитинги 1 шт. - 1 500 р.
5. Экономия потребления воды в системе ГВС
9 | Замена металлического трубопровода стояка ГВС 4 зоны Центральной Секции на трубу РЕЙХАУ | Увеличение срока эксплуатации трубопроводов, снижение утечек воды, снижение числа аварий | Трубы из сшитого полипропилена -450 метров и фитинги к ним | Управляющая организация | 1 п. м - 3550р., | до 20 % | 12 мес.
Система электроснабжения
11 | Замена светильников с люминисцентными электролампами в местах общего пользования, на лестничных клетках секций жилого комплекса | 1) Экономия электроэнергии; | светильники светодиодные с датчиком движения | Управляющая организация | 1 шт. 800 р. | до 45 % | 12 мес.
2) Улучшение качества освещения
Администрация ООО"СМАРТ СЕВЕР ЗАПАД"
2 | Замена люминисцентных электроламп в местах общего пользования и в паркинге на энергосберигающие электролампы по мере их выхода из строя | 1) Экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Светодиодные лампы 50 шт. | Управляющая организация | 1 шт. 450 р. | до 30 % | 12 мес.
Система отопления
3 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Термоизоляция "Энергофлекс", 50 м.п. | Управляющая организация | 10 000 рублей | до 2 % | 12 мес.
2) Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя
4 | Промывка теплообменников системы отопления в ИТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывка пластинчатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налета и ржавчины, 4 штуки | Управляющая организация | 72 000 рублей | до 1-3 % | 12 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
Система холодного и горячего водоснабжения
5 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Термоизоляция "Энергофлекс", 50 м.п. | Управляющая организация | 10 000 рублей | до 2 % | 12 мес.
2) Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя
6 | Промывка теплообменников системы ГВС в ИТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывка пластинчатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налета и ржавчины | Управляющая организация | 36 000 рублей | до 1-3 % | 12 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС
II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система отопления
7 | Промывка стояков и трубопроводов системы отопления | Увеличение сроков эксплутации трубопроводов, снижение утечек воды | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам отопления, 53 м.п. | Управляющая организация | 30 000 рублей | до 5 % | 60 мес.
Система холодного и горячего водоснабжения
8 | Замена/ремонт участков трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | 25-100 - 10 м.п. | Управляющая организация | 15 000 рублей | до 5 % | 12 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС
8 | Промывка стояков и трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам системы ГВС, 860 м.п. | Управляющая организация | 86 000 рублей | до 1-3 % | 60 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС
7 | Замена/ремонт участков трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Труба стальная Ду 15-200 - 20 м.п. | Управляющая организация | 22 000 руб. | до 5 % | 12 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС
8 | Промывка стояков и трубопроводов системы ГВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам системы ГВС | Управляющая организация | 1 м.п.труб - 100 руб./м Всего - 860 м | до 1-3 % | 12 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС

## Лист1
Предложения
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2025 г., которые воэможно проводить в многоквартирном доме по адресу:
1-й Зачатьевский пер. д. 5 нходящемся в управлении ООО "Смарт Центр"