## Лист1
Предложения
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2025 г, которые возможно проводить в многоквартирном доме по адресу:
Казарменный переулок 3, находящемся в управлении ООО "СМАРТ ЦЕНТР"
Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности установлены в отношении систем отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения, дверных и
и оконных конструкций, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.
Внимание! Управляющая компания ООО "СМАРТ СТОЛИЦА" в соответствии с требованием статьи 12 ч. 7 ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" от 23.11.2009 г. за № 261-ФЗ
разработало предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. Решение о выборе мероприятий и источниках их финанси-
рования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст.ст. 44 - 48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо представить
управляющей компангии для выполнения работ по выбранным мероприятиям.
№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий
I. Перечень основных обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме на основании установленного перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, установленного органом государственной власти субъектов Российской Федерации.
Система электроснабжения
1 | Датчики движения для подачи сигнала на включение (отключение) освещения на паркинге | 1) Экономия электроэнергии; | Датчики движения (EKF потолочный 50 штук) | Управляющая организация | 40 000 рублей | до 5 % | 36 мес.
2) Снижение перегрева электрооборудования ЩО, ВРУ, ГРЩ
Система отопления
2 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Термоизоляция "Энергофлекс", 40 м.п. | Управляющая организация | 4 000 рублей | до 2 % | 12 мес.
2) Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя
2 | Датчики освещенности-фотоэлемент для подачи сигнала на включение (отключение) освещения фасада | 1) Экономия электроэнергии; | Датчики освещенности- фотоэлементи (FERON SEN25 6A, 3 штуки, кабель КГ 2*1,5, 50 м.) | Управляющая организация | 4350 рубля | 7.2% | 1 мес.
2) Снижение перегрева электрооборудования ЩО, ВРУ, ГРЩ
3 | Датчики освещенности-фотоэлемент для подачи сигнала на включение (отключение) уличных фонарей. | 1) Экономия электроэнергии; | Датчики освещенности- фотоэлементи (FERON SEN25 6A, 3 штуки, кабель КГ 2*1,5, 50 м.) | Управляющая организация | 4350 рубля | 7.2% | 1 мес.
2) Снижение перегрева электрооборудования ЩО, ВРУ, ГРЩ
4 | Датчики освещенности-фотоэлемент для подачи сигнала на включение (отключение) уличного декоративного освещения МАФ. | 1) Экономия электроэнергии; | Датчики освещенности- фотоэлементи (FERON SEN25 6A, 6 штук, кабель КГ 2*1,5, 50 м.) | Управляющая организация | 4700 рублей | 7.2% | 1 мес.
2) Снижение перегрева электрооборудования ЩО, ВРУ, ГРЩ
3 | Промывка теплообменников системы отопления в ИТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывка пластичатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налета и ржавчины, 4 штуки | Управляющая организация | 72 000 рублей | до 1-3 % | 12 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
Система холодного и горячего водоснабжения
4 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Термоизоляция "Энергофлекс", 80 м.п. | Управляющая организация | 8 000 рублей | до 2 % | 24 мес.
2) Снижение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя
5 | Промывка теплообменников системы ГВС в ИТП | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Промывка пластичатых теплообменников реагентом для удаления накипи, налета и ржавчины, 2 штуки | Управляющая организация | 80 000 рублей | до 1-3 % | 12 мес.
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС
II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система отопления
6 | Промывка стояков и трубопроводов системы отопления | Увеличение сроков эксплутации трубопроводов, снижение утечек воды | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам отопления, 800 м.п. | Управляющая организация | 80 000 рублей | до 5 % | 60 мес.
Система холодного и горячего водоснабжения
7 | Замена/ремонт участков трубопроводов системы ГВС и ХВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Труба стальная Ду 15-40 - 20 м.п., фитинги | Управляющая организация | 170 000 рублей | до 5 % | 60 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС
8 | Промывка стояков и трубопроводов системы ГВС и ХВС | 1) Увеличение сроков эксплуатации трубопроводов | Промывка компрессором при подсоединении к стоякам системы ГВС, 860 м.п. | Управляющая организация | 12 000 рублей | до 1-3 % | 60 мес.
2) Снижение утечек воды и снижение чила аварий на системе ГВС
9 | Установка теплоотражающих плёнок или энергосберегающих стёкол на окна в местах общего пользования | 1) Улучшение условий для комфортного проживания | Установка атермальных (теплоотражающих) пленок | Управляющая организация | 400 000 рублей
2) увеличение срока службы отделки эвакуационных лестниц

## Лист2
Мероприятия по энергосбережению для многоквартирных домов
Мероприятия по энергосбережению в многоквартирном доме | Вид ресурса, который можно сэкономить | Вид мероприятия
Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета электрической энергии | электрическая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в МКД
Установка датчиков движения в местах общего пользования | электрическая энергия | Малозатратные мероприятия по энергоэффективности в МКД
Замена ламп накаливания на светодиодные в местах общего пользования | электрическая энергия | Среднезатратные мероприятия
Замена люминесцентных ламп на светодиодные в местах общего пользования | электрическая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергосбережению в многоквартирном доме
Замена морально устаревших малопроизводительных насосов на современные | электрическая энергия | Крупно-затратные мероприятия
Реконструкция электрических сетей в местах общего пользования | электрическая энергия | Крупно-затратные мероприятия по энергоэффективности дома
Установка защиты от превышения номинальных уровней напряжения | электрическая энергия | Среднезатратные мероприятия в многоквартирном доме
Установка частотно-регулируемого привода на существующее насосное оборудование систем отопления, горячего и холодного водоснабжения | электрическая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергосбережению в многоквартирном доме
Замена существующего насосного оборудования на новое энергоэффективное оборудование (со встроенным частотно-регулируемым приводом и системой управления электродвигателем): | электрическая энергия | Крупно-затратные мероприятия по энергоэффективности дома
Установка устройств для компенсации реактивной мощности (УКРМ) насосного оборудования | электрическая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергосбережению в многоквартирном доме
Ремонт лифтового оборудования с установкой частотно-регулируемого привода и эффективной программой управления | электрическая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергоэффективности в многоквартирном доме
Замена существующего лифтового оборудования на новое со встроенным частотно-регулируемым приводом и эффективной программой управления | электрическая энергия | Крупно-затратные мероприятия по энергосбережению дома
Установка устройств для компенсации реактивной мощности (УКРМ) лифтового оборудования | электрическая энергия | Среднезатратные мероприятия в многоквартирном доме
Замена светильников на основе ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные осветительные приборы | электрическая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в МКД
Замена светильников придомового наружного освещения на энергоэффективные осветительные приборы | электрическая энергия | Малозатратные мероприятия
Установка систем автоматического контроля и регулирования освещения в местах общего пользования | электрическая энергия | Малозатратные мероприятияв МКД
Заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах здания | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергосбережению в многоквартирном доме
Устранение мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных переплётов | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в МКД
Гидрофобизация наружных стен | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергоэффективности
Утепление (облицовка) наружных стен, технического этажа, кровли, перекрытий над подвалом теплоизоляционными плитами (пенопласт под штукатурку, минераловатные плиты, плиты из вспененного стекла и базальтового волокна) | тепловая энергия | Крупно-затратные мероприятия по энергосбережению дома
Замена старых окон на окна с многокамерными стеклопакетами и переплётами с повышенным тепловым сопротивлением в местах общего пользования | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергоэффективности
Применение теплоотражающих /солнцезащитных и энергосберегающих стёкол в окнах в местах общего пользования | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергосбережению в многоквартирном доме
Применение наружного остекления имеющего различные характеристики накопления тепла летом и зимой в местах общего пользования | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия
Установка теплоотражающих плёнок или энергосберегающих стёкол на окна в местах общего пользования | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергосбережению в многоквартирном доме
Установка дополнительных тамбуров при входных дверях подъездов и в домах | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия
Утепление крыши | тепловая энергия | Мероприятия по энергоэффективности в многоквартирном доме
Утепление потолка подвала | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергоэффективности в многоквартирном доме
Утепление перекрытий и пола чердака | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергосбережению в многоквартирном доме
Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе и обеспечение автоматического закрывания дверей | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия
Установка входных дверей подвальных помещений и для выходов на чердаки и крыши | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергосбережению в многоквартирном доме
Организация работ по своевременному ремонту оконных рам и оклейке окон в местах общего пользования | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия
Замена деревянных окон на современные стеклопакеты ПВХ в местах общего пользования | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия
Организация тепловизионного мониторинга состояния ограждающих конструкций зданий и сооружений | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергосбережению в многоквартирном доме
Снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом путём уплотнения дверей и оконных стыков | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия в МКД
Теплоизоляция труб в подвальном помещении дома | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергосбережению в многоквартирном доме
Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета тепловой энергии | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия в МКД
Снижение теплопотребления за счёт оснащения радиаторов отопления термостатическими регуляторами температуры в местах общего пользования | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в МКД
Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления в местах общего пользования | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в МКД
Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в местах общего пользования | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия по энергоэффективности в МКД
Проведение наладки тепловых сетей | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергосбережению в многоквартирном доме
Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем ГВС | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в МКД
Разработка температурного графика и контроль за его соблюдением | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия по энергоэффективности в МКД
Промывка стояков и трубопроводов системы отопления | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия
Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия в многоквартирном доме
Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | тепловая энергия | Крупно-затратные мероприятия по энергосбережению дома
Применение регулируемого отпуска тепла (по времени суток, по погодным условиям, по температуре в помещениях | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия в многоквартирном доме
Установка фильтров сетевой воды на входе и выходе отопительной системы | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в МКД
Установка автоматизированного узла управления системой отопления (АУУ СО) с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия в многоквартирном доме
Модернизация ИТП с установкой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления горячим водоснабжением (регуляторов температуры горячей воды) | тепловая энергия | Крупно-затратные мероприятия по энергоэффективности дома
Установка регуляторов температуры горячей воды на вводе в МКД | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия в многоквартирном доме
Ремонт (замена) трубопроводов внутридомовой системы отопления в сочетании с тепловой изоляцией (в неотапливаемых помещениях) | тепловая энергия | Крупно-затратные мероприятия
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу МКД, и фундамента | тепловая энергия | Крупно-затратные мероприятия по энергосбережению дома
Утепление пола по грунту | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия
Повышение теплозащиты перекрытий над подвалом | тепловая энергия | Среднезатратные мероприятия по энергоэффективности в многоквартирном доме
Уплотнение наружных входных дверей с установкой доводчиков | тепловая энергия | Малозатратные мероприятия по энергосбережению
Снижение потребления за счёт оптимизации расходов и регулирования температуры горячей воды | ГВС | Малозатратные мероприятия по энергоэффективности в МКД
Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета горячей воды | ГВС | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в МКД
Контроль за эксплуатацией и исправностью санитарно-технического оборудования горячей воды | ГВС | Малозатратные мероприятия
Ликвидация утечек и несанкционированного расхода горячей воды | ГВС | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в МКД
Замена трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения | ГВС | Крупно-затратные мероприятия дома
Ремонт (замена) трубопроводов внутридомовой системы горячего водоснабжения в сочетании с тепловой изоляцией (в неотапливаемых помещениях; по стоякам) | ГВС | Крупно-затратные мероприятия
Установка циркуляционного трубопровода и насоса в системе ГВС | ГВС | Крупно-затратные мероприятия дома
Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета холодной воды | ХВС | Малозатратные мероприятия по энергосбережению в МКД
Контроль за эксплуатацией и исправностью санитарно-технического оборудования холодной воды | ХВС | Малозатратные мероприятия
Ликвидация утечек и несанкционированного расхода холодной воды | ХВС | Малозатратные мероприятия по энергоэффективности в МКД
Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | ХВС | Крупно-затратные мероприятия по энергосбережению дома